工程技术学院危险化学品安全管理制度

第一条 为了保障在危险化学品的购买、使用、储存和处置过程中的安全，防止环境污染，特制定本制度。

第二条 对危险品要按其性质危险程度、储存数量、工艺条件特殊性及一旦发生事故可能造成的后果等，按有关规定划定危险等级，分类登记造册，经学校有关部门审核批准后，实施管理。

第三条 购买危险化学品时必须遵守学校各项规章制度，通过学校规定的流程进行申报、购买，并留存购买清单、发票、合同、企业资质等相关资料。

第四条 使用危险化学品的实验室，应当根据危险物品的种类、性能，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、监测、报警、降温、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全设施。

第五条 使用危险化学品时，必须遵守各项安全生产管理制度和操作规程，必须按照学校的有关规定，妥善处理废水、废气、废固和存量化学品。

第六条 危险化学品必须储存在专用药品柜内，并设专人管理。库存危险化学品应根据其化学性质分区、分类、分库储存。

第七条 实验室应具有良好的通风、排风装置，实验室内电气设施应符合防火、防爆要求，一般不准架设临时线。

第八条 实验室必须建立、健全各种安全管理制度。如出入登记、危险化学品购买、验收、保管、领用等记录。

第九条 各实验室产生的危险化学品废弃物，包括危险化学品、贮存容器等，应上报学校进行统一处理。堆存的危险废弃物应贴有醒目标示，并注明危险废物的特性和危害性。

第十条 学院对危险化学品的购买、储存、使用及废弃物处理情况进行定期或不定期监督检查，并做好检查记录。

第十一条  本制度自印发之日起施行，由工程技术学院教学实验中心负责解释。